Industrie: Wasserbau (Trink-, Brauch- und Abwasser), Gas, Druckluft, industrieller Rohrleitungsbau, Schiffbau, Offshore, Salzwassersysteme, Mineralöl / Petrochemie und Bergbau.

Straub Rohrbogen 90° 1.4571, V4A mit verlängerten Rohrenden, Bauart 3, hergestellt aus geschweisstem Rohr. Bauteilkennzeichnung mit Hersteller, Werkstoff, Chargennummer, Artikelnummer und QR Code durch Nadelprägung. 5 Jahre Systemgarantie. Formteil in PE Folie verschweisst DN … AD … mm x … mm PN 16 Schenkellänge … mm Hersteller: STRAUB Werke AG CH-7323 Wangs +41 81 725 41 00 straub@straub.ch www.straub.ch